## ДО

ИСКРА ООД

Гр. Първомай, ул.Стефан Стамболов № 62

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

“Доставка и монтаж на топлоизолационна система от сандвич панели за покрив на Искра ООД”

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“Доставка и монтаж на топлоизолационна система от сандвич панели за покрив на Искра ООД”

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на ИСКРА ООД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: Доставка и монтаж на топлоизолационна система от сандвич панели за покрив на Искра ООД Количество: площ 2766 м2 сандвич панели Минимални технически критерии към топлоизолационната система и нейните компоненти: Минимална дебелина на топлоизолационната система: ≥ 100 мм Тип: Сандвич панели с топлоизолация от (PUR) полиуретан Коефициент на топлопроводност за топлоизолационни плочи λ, W/m.K: ≤ 0.022 Реакция на огън за цялата топлоизолационна система: клас D Общи и технически изисквания към монтажа на топлоизолационната система: Общи изисквания за сандвич панелите Покривен сандвич панел с изолационен слой от полиуретан /PUR / между външен и вътрешен лист от профилирана ламарина, всеки с дебелина min 0,4 мм и сърцевина полиоретан с плътност 36кг/ м3. Обща дебелина на сандвич панела по-голяма или равна на 100 мм. Ламаринените листове трябва да бъдат покрити с ПВЦ покритие. Профилирането на външната ламарина да бъде трапецовидно с 5 ребра, всяко с височина не по-малко от 40 мм, широчината на панела да не е по-малко от 1 м., а дължината да е в пряка зависимост от линейните размери на скатния покрив. Отделните покривни панели, тип „сандвич“ следва да се застъпват по дължина с фабрична сглобка, през която да не прониква вода. Предметът на процедурата включва монтиране на сандвич панелите на съществуващи покриви на сгради с обща квадратура 2766 кв.м. както следва: Цех Тъкачен Представлява едноетажна масивна сграда. Височината на цеха е 12 метра. Покрива е тип шедов, едноскатен с наклон на юг приблизително 28 градуса. Всеки шед е с : - височина 6,50 метра - Ширина 36,00 метра - квадратура: 234,00 квадратни метра Обект на поръчката е доставка и монтаж на покривна топлоизолационна система на 4 шеда с обща квадратура от 936 квадратни метра. Върху желязо-бетонната конструкция на скатния покрив се монтира носеща скара чрез твърдо закрепване. Върху нея, с винтонарезни болтове, ще се закрепва сандвич панела във високата му част, с цел защита проникване на вода. След монтажа на сандвич панелите следва да се монтират билни капаци, чела и страници. Облицовъчната ламарина да е с дебелина min 0.4 мм., устойчива на корозия, с ПВЦ покритие. Размерите на заготовките за билото и челото съответстват на физическите размери на покривната конструкция. Обшивката на челата се изработва от ламарина със същото качество и параметри, както билния капак: облицовъчната ламарина с дебелина min 0.4 мм., устойчива на корозия, с ПВЦ покритие. Монтажа да се извърши чрез твърдо дюбелиране към покривната конструкция, така че при поставяне на билния капак да бъде предотвратено проникването на влага. Размерите на челната обшивка са : 15 см*50 см. и дължина 36 метра. Подулучната пола се изработва от ламарина със същото качество и параметри, както билния капак: дебелина min 0.4 мм., устойчива на корозия, с ПВЦ покритие. Наклона на подулучната пола е от 5 градуса в посока водосъбиращи и изтичащи воронки. Размерите на подулучната пола са 50 кв.м. с отвори за водоизтичане. По цялата дължина на подулучната пола необходимите технологични снадки на отделните елементи, да бъдат обработени водозащитно и против корозия, и твърдо захванати към конструкцията на покрива. Цех Конфекция Едноетажно самостоятелно обособено помещение, част от сгради, свързани помежду си. Покрив : железобетонна конструкция, едноскатов с наклон на юг. Размери: - ширина 10 метра , - дължина 73 метра - обща площ: 730 кв.м. Върху желязо-бетонната конструкция на скатния покрив се монтира носеща скара чрез твърдо закрепване. Върху нея, с винтонарезни болтове, ще се закрепва сандвич панела във високата му част, с цел защита проникване на вода. След монтажа на сандвич панелите следва да се монтират чела и страници. Облицовъчната ламарина да е с дебелина min 0.4 мм., устойчива на корозия, с ПВЦ покритие. Размерите на заготовките да съответстват на физическите размери на покривната конструкция. Обшивката на челата се изработва от ламарина със същото качество и параметри: облицовъчната ламарина с дебелина min 0.4 мм., устойчива на корозия, с ПВЦ покритие. Монтажа да се извърши чрез твърдо дюбелиране към покривната конструкция, така че да бъде предотвратено проникването на влага. Размерите на челната обшивка са: 15 см*50 см. и дължина 73 метра. Цех Плетачен Представлява едноетажна масивна сграда. Покрив двускатов с желязобетонна конструкция с размери: Ширина: 20 метра Дължина: 55 метра Обща площ: 1100 квадратни метра Върху желязо-бетонната конструкция на скатния покрив се монтира носеща скара чрез твърдо закрепване. Върху нея, с винтонарезни болтове, ще се закрепва сандвич панела във високата му част , с цел защита проникване на вода . След монтажа на сандвич панелите следва да се монтират билни капаци, чела и страници. Облицовъчната ламарина да е с дебелина min 0.4 мм., устойчива на корозия, с ПВЦ покритие. Размерите на заготовките за билото и челото съответстват на физическите размери на покривната конструкция. Обшивката на челата се изработва от ламарина със същото качество и параметри, както билния капак: облицовъчната ламарина с дебелина min 0.4 мм., устойчива на корозия, с ПВЦ покритие. Монтажа да се извърши чрез твърдо дюбелиране към покривната конструкция, така че при поставяне на билния капак да бъде предотвратено проникването на влага. Размерите на челната обшивка са: 15 см*10 см. и дължина 55 метра. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): - Минимален срок за гаранционна поддръжка, предоставен от Изпълнителя – 36 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол; - Срок за отстраняване на неизправности в срока гаранционно обслужване от Изпълнителя - до 24 часа. Оферта с посочен срок по-кратък от 4 часа ще бъде считана за нереалистична и ще бъде отхвърлена на това основание. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): - Декларация за експлоатационни показатели от производителя на топлоизолационната система за удостоверяване на коефициента на топлопроводност и клас реакция на огън. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Неприложимо |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Други: - Към офертата, кандидатите следва да предоставят: мостра на сандвич панел – парче с размер минимум 20см/20см; мостра на ламарина за облицовка – парче с размер минимум 20см/20 см., като за предаването на мострите се съставя приемо-предавателен протокол. Мострите остават при възложителя до изтичане на гаранционния срок по договора. - Преди подаване на офертата кандидатите следва да направят оглед на място и да декларират, че приемат изпълнение на доставката и монтажа съгласно условията описани в Техническата спецификация. За осъществяване на оглед на място, кандидатите следва да уговорят предварително /по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. За провеждането на огледа се изготвя констативен протокол, който става неразделна част от офертата на кандидата. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната  цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.